## DPGF Chambre de Métiers 31
x |  | DPGF |  | AMENAGEMENT D'UN POLE DE FORMATION DANS DES LOCAUX DE BUREAUX BUREAU PARC à TOULOUSE | F.LANGLOIS architecte | valeur au : |  |  | Uni-té | Qté. Entreprise | Prix U. de l'entreprise H.T. | Prix total H.T. | TOTAUX par LOT H.T.
x | 3 |  | DESCRIPTION DU SITE ET DU PROJET
x | 6 |  |  | construction en béton coulé et parpaings, planchers hourdis
x | 12 |  |  | Etablissement Recevant du Public - ERP | 5°catégorie type "R"
x | 20 |  |  | 2° ETAGE dans immeuble de 7 | 510m2 | 4 | 17 | 68
x | 29 |  | NOTA : | les postes mentionnés sur le présent DPGF prévalent sur les CCTP diffusés
x | 652 | LOT 1 | PLAQUES DE PLATRE / FAUX PLAF. / PLATRERIE |  | localisation | [6 empty] | TOTAL DU LOT hors option, hors variante = | 0
x | 654 |  |  | approvisionnement du chantier et nettoyage | selon plans |  |  |  | Ens.
x | 714 |  |  | protection des sols + dépose en fin de chantier |  |  |  |  | Ens.
x | 655 |  |  | dépose et enlèvement des cloisons en plaques de plâtre |  |  |  |  | m2
x | 656 |  |  | dépose des cloisons amovibles sans ré-emploi |  |  |  |  | m2
x | 656 |  |  | dépose des cloisons amovibles pour RE-EMPLOI, puis repose |  |  |  |  | m2
x | 657 |  |  | enlèvement à la décharge des cloisons |  | 340 | 0.075 |  | M3
x | 658 |  |  | dépose des faux-plafonds avec ré-emploi des plaques | provision |  |  |  | m2
x | 659 |  |  | dépose des faux plafonds pour enlèvement | provision | 250 | 0.075
x | 660 |  |  | enlèvement à la décharge des faux plafonds |  | 250 | 0.04 |  | M3
x | 661 |  |  | dépose/repose des dalles de faux plafonds de récupération et raccords divers avec l'existant |  |  |  |  | m2
x | 664 |  | base | F.et P. de faux plafond en dalles allongées à ossature cachée | couloirs | article 3,1, du CCTP |  |  | m2
x | 664 |  | vari-ante | F.et P. de faux plafond en dalles de 60 x 60 |  | article 3,1, du CCTP |  |  | m2
x | 665 |  | vari-ante | F.et P. de faux plafond en dalles de 60 x 60 acoustiques |  | article 4,1, du CCTP |  |  | m2
x | 666 |  |  | F.et P. de BARRIERES PHONIQUES en faux plafond et à l'applomb des cloisons nouvelles |  | article 6,1, du CCTP FAUX PLAF. |  |  | ML
x | 687 |  |  | fourniture et pose de cloisons CF 1H. Type 98/48 en plaques de plâtre, compris ponçages et jointoiements | EAS + ARCHIVES voir plan |  |  |  | M2
x | 688 |  |  | cloisons acoustiques type 98/48, isolation Par 45mm, compris ponçages et jointoiements | isolation phonique = voir NOTA ci-dessous |  |  |  | M2
x | 688 |  |  | cloisons type 72/48, isolation PAR 45mm, compris ponçages et jointoiements | alvéole cloison +serveur +rangmt. |  |  |  | M2
x | 701 |  |  | pose des portes intérieures | voir plan |  |  |  | U.
x | 709 |  |  | protections et renfort des angles saillants avec bandes armées | provision | 3 | 2.4 |  | ML
x | 710 |  |  | réalisation de retombées | provision | 3 | 2.4 |  | ML
x | 711 |  |  | trappes de visite dans gaine technique | pour mémoire |  |  |  | U.
x | 712 |  |  | traversée de faux plafond ET fixation de support de vidéoprojetcteur (fourni par le maître d'ouvrage) | emplacements selon plan |  |  |  | U.
x | 713 |  |  | alvéole de rangement des panneaux en cloison fixe de placoplâtre alvéole de rangement d'une baie de brassage | voir plan |  |  |  | Ens.
x | 714 |  |  | pose de supports de vidéo-projecteurs |  |  |  |  | U.
x | 689 |  |  | NOTA : finitions des surfaces jointes sans travaux autres que ceux nomalement admis (ponçage fin et ragréages très ponctuels) : le parement ne devra présenter ni pulvérulences superficielles, ni trous.
x | 689 |  |  | NOTA : l'indice d'affaiblissement acoustique, Rw, des cloisons mises en œuvre doit être au minimum de 45 dB; un soin particulier sera porté à la pose des joints, jonctions,
x
| 772 | LOT 2 | ELECTRICITE CHAUFFAGE |  | localisation | [6 empty] | TOTAL DU LOT hors option, hors variante = | 0
| 775 |  |  | CONVECTEURS : révision SANS remplacement des existants, mises en route, déposes/reposes | provision |  |  |  | U.
| 778 |  |  | F.et P. de radiateur rayonnant 750 W type THERMOR blanc, thermostat électronique | provision |  |  |  | U.
| 779 |  |  | F.et P. de radiateur rayonnant 2000 W type THERMOR blanc, thermostat électronique | provision |  |  |  | U.
| 780 |  |  | F.et P. de radiateur rayonnant 1000 W type CAMPA COSMOS CLASSIQUE ou équivalent | provision |  |  |  | U.
alimentation et protection dans TGBT
| 793 |  |  | centralisateur de pilotage des appareils de chauffage |  | CCTP 3,28,4 |  |  | U.
| 794 | LOT 2 | ELECTRICITE (hors chauffage) |  | localisation | [6 empty] | TOTAL DU LOT hors option, hors variante = | 0
| 795 |  |  | mise en sécurité avant travaux, dégrafage et dépose | provision |  |  |  | Ens.
| 799 |  |  | voir tableau annexe élec | BM / NI | 1
| 800 |  |  | voir tableau annexe élec | BM / NI | 2
| 801 |  |  | voir tableau annexe élec | informatique | 3
| 802 |  |  | voir tableau annexe élec | formation continue | 4
| 803 |  |  | voir tableau annexe élec | formation continue | 5
| 804 |  |  | voir tableau annexe élec | formation continue | 6
| 805 |  |  | voir tableau annexe élec | formation continue | 7
| 806 |  |  | voir tableau annexe élec | SPI (stage préparation installation) | 8
| 807 |  |  | voir tableau annexe élec | SPI (stage préparation installation) | 9
| 808 |  |  | voir tableau annexe élec | informatique | 10
| 809 |  |  | voir tableau annexe élec | informatique | 11
| 810 |  |  | voir tableau annexe élec | bureau 01 | 12
| 811 |  |  | voir tableau annexe élec | bureau 02 | 13
| 812 |  |  | voir tableau annexe élec | bureau 03 | 14
| 813 |  |  | voir tableau annexe élec | hall espace accueil détente
| 814 |  |  | voir tableau annexe élec | détente
| 815 |  |  | voir tableau annexe élec | Archives/do-cumentation
| 816 |  |  | voir tableau annexe élec | serveur
| 817 |  |  | voir tableau annexe élec | dégagement | 1
| 818 |  |  | voir tableau annexe élec | dégagement | 2
| 819 |  |  | voir tableau annexe élec | dégagement | 3
| 820 |  |  | voir tableau annexe élec | rangement
| 852 |  |  | création d'une ligne depuis le tableau électrique existant | provision |  |  |  | U.
| 854 |  |  | liaison d'une alimentation depuis tableau électrique | provision |  |  |  | Ens.
| 858 |  |  | réalisation d'une liaison équipotentielle dans pièce d'eau et parties métalliques | rangement |  |  |  | U.
| 859 |  |  | consuel pour attestation de conformité |  |  |  |  | U.
| 869 |  |  | alimentations 16A+T. en attente pour chauffe-eau | rangement |  |  |  | U.
| 870 |  |  | alimentations 16A+T. en attente pour ventilation mécan. pièces humides | rangement |  |  |  | U.
| 872 |  |  | alimentations 16A+T. en attente pour | pompe de relevage dans rangement |  |  |  | U.
|  |  |  | CONTRÔLES ET ETUDES |  |  |  |  | Ens.
|  |  |  | Repérage sur site |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Note de calcul pour ensemble de l'installation |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Dossier des ouvrages exécutés - DOE - |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Etudes EXE - exécution - |  |  |  |  | U.
|  |  |  | suivi de chantier |  |  |  |  | U.
|  |  |  | MAINTIEN DE L'ACTIVITE | le temps des travaux |  |  |  | U.
|  |  |  | Protections différentielles modulaires adaptées aux besoins |  |  |  |  | U.
|  |  |  | RESEAU DE TERRE | pour mémoire |  |  |  | U.
|  |  |  | ARMOIRES ET ALIMENTATIONS totalement équipées | provision |  |  |  | U.
|  |  |  | Enveloppe avec porte quantité de modules IP30 selon besoins |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Disjoncteurs selon règles de l'art et destination |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Différentiel 30mA 2 poles |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Interrupteur-sectionneur modulaire modèle selon régles de l'art et destination |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Parafoudres basse tension |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Parafoudre courant faible |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Télérupteurs |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Contacteur bipolaire |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Mise en service, essai |  |  |  |  | U.
|  |  |  | ALIMENTATIONS FORCES ET AUTRES USAGES |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Alimentation U1000 R2V section selon équipement ou usage |  |  |  |  | U.
|  |  |  | alimentation 16A + T. de : | selon tableau annexe |  |  |  | U.
|  |  |  | EQUIPEMENTS ECLAIRAGE ET PC |  |  |  |  | U.
|  |  |  | F+ P luminaire type plafonnier 1500x150x50mm, à leds, 3000 lumens, |  |  |  |  | U.
|  |  |  | F+ P luminaire type plafonnier circulaire en applique diam.311mm, à leds, 1600 lumens, |  |  |  |  | U.
|  |  |  | F+ P luminaire type plafonnier encastrable à leds +lens, 3000 lumens, |  |  |  |  | U.
|  |  |  | fourniture et pose de spots encastrés à leds, 800 lumens |  |  |  |  | U.
|  |  |  | fourniture et pose de spots encastrés à diffuseur optique effet halogène orientable, 800 lumens (double) |  |  |  |  | U.
|  |  |  | fourniture et pose de spots orientables encastrés à leds, 440 lumens |  |  |  |  | U.
|  |  |  | cablages FL en U1000 R2V 3G1,5 - |  |  |  |  | U.
|  |  |  | détecteur de présence PD2 encastré |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Simple Allumage encastré |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Va Vient encastré |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Bouton Poussoir encastré |  |  |  |  | U.
|  |  |  | SA plexo |  |  |  |  | U.
|  |  |  | VV plexo |  |  |  |  | U.
|  |  |  | BP plexo |  |  |  |  | U.
|  |  |  | PC 2P+T 10/16A encastré |  |  |  |  | U.
|  |  |  | PC 2P+T 10/16A plexo |  |  |  |  | U.
|  |  |  | cablage PC en U1000 R2V 3G2,5 |  |  |  |  | ML
|  |  |  | Goulotte PVC 2 compartiments y compris accessoires |  |  |  |  | U.
|  |  |  | ECLAIRAGE D'EVACUATION |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Bloc de secours BAES à LED 45 lms K5 |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Alimentation pour dito en 5G1,5 |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Bloc BAPI dans TGBT |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Télécommande TLU500 |  |  |  |  | U.
|  |  |  | ALARME INTRUSIONS | sans objet |  |  |  | U.
|  |  |  | ALARME INCENDIE |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Centrale incendie |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Centrale incendie type 4 avec contact sec | provision |  |  |  | U.
|  |  |  | Déclencheur manuel avec volet de protection |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Câblage pour dito |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Voyant flash |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Sirènes |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Câblage pour dito en CR1 |  |  |  |  | U.
|  |  |  | EQUIPEMENTS ET ALIMENTATIONS INFORMATIQUE / TELEPHONE |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Baie de brassage |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Panneaux de brassage |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Cable F/FTP 4paires cat 6 |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Cable F/FTP 2x 4paires cat 6 |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Gaines ICTA 3422 |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Noyau RJ45 cat 6 |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Prise RJ45 banalisée (tel/informatique) |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Prise RJ45 pour bornes WIFI |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Prise RJ45 pour GTC |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Prise RJ45 pour Onduleur |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Prise RJ45 pour intrusion |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Cable VGA y compris connectique |  |  |  |  | U.
|  |  |  | Cable HDMI y compris connectique |  |  |  |  | U.
|  |  |  | MONTANT ESTIMATIF POUR L'ENSEMBLE |  |  |  |  | U.
| 1128 | [7 empty] | U.
| 1133 | LOT 3-A | PLOMBERIE SANITAIRES // EQUIPEMENTS |  | localisation | [6 empty] | TOTAL DU LOT hors option, hors variante = | 0
| 1121 |  |  | raccordement des évacuations | depuis emplacement sani-broyeur à définir |  |  |  | ML
| 1123 |  |  | alimentations en eau chaude + eau froide | depuis sanitaire commun |  |  |  | U.
| 1124 |  |  | alimentations en eau froide comprenant piquage dans les sanitaires communs et x 2 points d'arrivée | rangement, poteau de l'espace d'accueil |  |  |  | ML
| 1153 |  |  | fourniture de : lave-main + robinet eau froide à bec surélevé (possibilité remplissage de bouteille) | rangement |  |  |  | U.
| 1154 |  |  | fourniture et pose d'une mini-pompe de relevage pour évier + évacuation sous pression en faux-plafonds | rangement |  |  |  | U.
| 1156 |  |  | fourniture et pose d'une ventilation mécanique temporisée ET détecteur de présence fourni par le présent lot / évacuation dans les sanitaires communs par raccordement à une bouche existante, compris conduits rigides laissés apparents | rangement | article 2,1,1, du CCTP |  |  | Ens.
| 1127 |  |  | fournitures de : cuivre, PER, multicouches, raccords, colliers, soudures, sertissages, robinets d'arrêts MàL, siphons MàL, vannes, réducteurs pression, soupapes à membrane, x4 compteurs divisionnaires |  |  |  |  | Ens.
| 1160 |  |  | petites fournitures et poses : cuivre ou multicouche, raccords, conduits, gaines, sertissages | alimentations |  |  |  | Ens.
| 1116 | LOT | VENTILATION - RAFRAICHISSEMENT |  | localisation | [6 empty] | TOTAL DU LOT hors option, hors variante = | 0
LE NOMBRE D'UNITES DE DIFFUSION D'AIR RAFRAICHI EST 12 (non vérifié)
| 1181 |  |  | 1/ dépose et repose des grilles de sortie d'air rafraichi et/ou remplacement | locaux avec modif. de cloison | voir CCTP 3B, article 2,3, |  |  | U.
| 1182 |  |  | 2/ ajout ou ablation de linéaire de gaines de transport d'air frais | locaux avec modif. de cloison | voir CCTP 3B, article 2,3, |  |  | ML
|  |  |  | fourniture et pose de grilles neuves |  |  |  |  | U.
| 1179 |  |  | recollement de l'installation de climatisation
| 1179 |  |  | clapet coupe feu dans gaine de ventilation
x | 1211 | LOT 4 | MENUISERIES INTERIEURES |  | localisation | [6 empty] | TOTAL DU LOT hors option, hors variante = | 0
x | 1216 |  |  | aménagement de PLACARDS : étagères haute prof.50cm + barre penderie / pose comprise |  | 1050 | 2500 |  | U.
x | 1217 |  |  | portes coulissante de placards 10mm, profil acier, 2 vantaux, panneaux 10mm décor au choix, roulement à bille avec guide haut à brosse, compris la pose | voir plan dans bureaux |  |  |  | ML
x | 1219 |  |  | bloc-porte prépeinte, 2040x 830, un vantail, COUPE FEU 1 HEURE pour local à risque, cadre pour cloison 100mm, équipée ferme-porte TS 2000V, ajustage | EAS + ARCHIVES | 930 | 2040 |  | U.
| 1221 |  |  | bloc-porte 2040x 930 de passage, PARE FEU 1/2 HEURE, ferrures selon réglementation ERP, ajustage | locaux EAS | 930 | 2050 |  | U.
x | 1224 |  |  | fourniture et pose de ferrures |  |  |  |  | U.
| 1225 |  | op-tion | bloc-porte à AME PLEINE, 2040x 830, non équipée, joint pour cloison de 72mm, à recouvrement | portes sur toutes cloisons |  |  |  | U.
| 1225 |  | op-tion | bloc-porte à AME PLEINE, 2040x 930, non équipée, joint pour cloison de 72mm, à recouvrement | portes sur toutes cloisons |  |  |  | U.
x | 1236 |  |  | fourniture de poignées alu champagne simple ou équiv., la paire |  |  |  |  | U.
x | 1237 |  |  | fourniture de poignées alu champagne ou équiv. avec condamnation, la paire |  |  |  |  | U.
x | 1238 |  |  | plus value pour la condamnation |  |  |  |  | U.
x | 1240 |  |  | pose des portes intérieures + poignées + ferrures |  |  |  |  | U.
x | 1241 |  | op-tion | clés sur organigramme | ensemble des portes |  |  |  | Ens.
x | 1264 |  |  | barres de seuils de portes sans dénivelés, fourniture et pose | provision |  |  |  | U.
x | 1267 |  |  | fourniture et pose de plinthes en médium à peindre, hauteur 60mm | provision |  |  |  | ml
x | 1287 |  |  | diverses interventions de finition en menuiserie, plâtre, serrurerie, peinture | provision |  |  |  | H.
x | 1288 | [7 empty] | Ens.
x | 208 | LOT 5 | MACONNERIE - RECONSTRUCTION |  | localisation | [6 empty] | TOTAL DU LOT hors option, hors variante = | 0
x | 219 |  | option | après dépose d'une rangée de plaques de faux plafond, comblement avec un matériau COUPE-FEU de l'espace entre le plancher béton et le mur rideau en façade, repose des plaques | toute la périphérie en façade |  |  |  | ML
x | 225 |  | base | création de traversées de mur pour passages de gaines ou de conduites dans maçonnerie ou béton banché de structure prestation sous contrôle d'un bureau d'étude | eau potable + eau usée + ventilation entre couloir et sanitaires |  |  |  | U.
x | 226 |  | base | colmatage des traversées selon les règles de SECURITE INCENDIE pour une paroi COUPE FEU 1 HEURE | idem ci-dessus |  |  |  | U.
x
x | 1289 | LOT 5 | CARRELAGES et FAIENCES | [8 empty] | TOTAL DU LOT hors option, hors variante = | 0
x | 1293 |  |  | réalisation de chapes de ravoirage en vue de la pose collée de revêtements de sols | rangement |  |  |  | m²
x | 1297 |  |  | fourniture des plinthes carrelées |  |  |  |  | ml
x | 1298 |  |  | pose des plinthes carrelées |  |  |  |  | ml
x | 1303 |  |  | fourniture de carreaux en grès 33x33 à 40x40 | rangement |  |  |  | m2
x | 1306 |  |  | pose droite d'un carrelage collé | rangement |  |  |  | m²
x | 1312 |  |  | faîence aux murs sur une hauteur de 2,00m | rangement |  |  |  | m²
x | 1313 |  |  | pose de la faïence aux murs | rangement |  |  |  | m2
x | 1339 | LOT 6A | PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX |  | localisation | [6 empty] | TOTAL DU LOT hors option, hors variante = | 0
x | 1343 |  |  | peinture portes neuves + huisseries | selon plan |  |  |  | U.
x | 1345 |  |  | peinture cloisons et doublages, subjectile placo : protections+ ponçage + impression acrylique satin ton pastel avec base de blanc x2 couches / subjectil en plaques de plâtre | provision |  |  |  | m²
x | 1348 |  |  | peinture des plinthes / 2 couches satinées acrilyque |  |  |  |  | ML
x | 1355 |  |  | protections avant travaux et maintien, nettoyage en fin de travaux | parties communes |  |  |  | U.
x | 1356 |  |  | nettoyage | ensemble 2°étage | chapitre 5, du CCTP |  |  | Ens.
x | 1358 | LOT 6B | REVETEMENTS DE SOLS |  | localisation | [6 empty] | TOTAL DU LOT hors option, hors variante = | 0
x | 1360 |  |  | fourniture et pose d'essuis pieds intérieurs ép.12mm | pour mémoire |  |  |  | U.
x | 1361 |  |  | dépose de dalles de sol collées |  |  |  |  | m2
x | 1362 |  |  | ragréage léger (1 à 5 mm) après dépose des dalles de sol | provision |  |  |  | m2
x | 1363 |  |  | enlèvement à la décharge des dalles de sol |  |  |  |  | M3
x | 1364 |  |  | fourniture et pose de dalles de sol collées 100% polyamide, type |  |  |  |  | m2
x
x | 1193 | LOT 7 | CLOISONS AMOVIBLES / CLOISONS MOBILES |  | localisation | [6 empty] | TOTAL DU LOT hors option, hors variante = | 0
x | 1196 |  | base | F.etP. Cloison amovibles "clipables" pleines | réduction phonique = voir CCTP |  |  |  | M2
x | 1197 |  | base | F.etP. Cloison amovibles "clipables" vitrées, toute hauteur, vitrage clair feuilleté 4-4-2 | réduction phonique = voir CCTP |  |  |  | M2
x | 1200 |  | base | F.etP. Cloison amovibles clipsables pleines |  |  |  |  | M2
x | 1201 |  | base | F.etP. Cloison amovibles clipsables vitrées |  |  |  |  | M2
x | 1202 |  | base | F.etP. portes pleines pour cloisons amovibles avec imposte fixe, largeur de passage libre 930mm + double béquille, cylindre européen | porte ISOPHONIQUE |  | larg.=930 |  | U.
x | 1202 |  | vari-ante | F.etP. portes pleines pour cloisons amovibles toute hauteur, largeur de passage libre 930mm + double béquille, cylindre européen | porte ISOPHONIQUE |  | larg.=930 |  | U.
x | 1364 |  |  | autres fournitures, selon matériel proposé
x | 1364 |  |  | autres prestations selon matériel proposé
x | 1364 |  |  | poteaux d'angle 2D à 90° arrondi, finition idem |  |  |  |  | U.
x | 1364 |  |  | poteaux d'angle 3D à 90° arrondi, finition idem |  |  |  |  | U.
x | 1203 |  | vari-ante | F.etP. portes vitrées | DETENTE PRIVEE |  | larg.=900 |  | U.
x | 1204 |  |  | y compris les accessoires pour passages gaines élec. dans les cloisons |  |  |  |  | U.
x | 1205 |  |  | placards intégrés complets fournis posés avec étagères et portes | sans objet |  |  |  | ML
x | 1206 |  | option | fourniture et pose de stores à lames mobiles intégrés dans l'épaisseur des cloisons amovibles, couleur au choix du maître d'œuvre |  |  |  |  | M2
x | 1207
x | 1208 |  |  | F.etP. de CLOISON MOBILE avec panneaux suspendus sur rails / coulissage linéaire et rangement en accordéon | voir plan pour une longueur de 5,50m | chapitre 7, du CCTP |  |  | Ens.
x | 1209 |  |  | porte intégré dans un des panneaux de cloison mobile | largeur de passage = 900mm | chapitre 7, du CCTP |  |  | U.
x | 1210 |  |  | alvéole de rangement des panneaux en cloison fixe de placoplâtre alvéole de rangement d'une baie de brassage | LOT PLACO
x
| 1435 |  | AUTRES | [8 empty] | MONTANT ESTIME PAR MOE = | 0
| 1437 |  |  | extincteurs pris en charge par la maîtrise d'ouvrage |  |  |  |  | U
| 1445 |  |  | divers et aléas | soit 2% du montant global des travaux
x |  |  |  |  | TOTAL GLOBAL DES TRAVAUX |  |  |  | H.T. |  |  |  | 0
x | [6 empty] | taux = | 20% | TVA |  |  |  | 0
x |  |  |  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  | T.T.C. |  |  |  | 0
[10 empty] | -100% | 128245 | = montant estimé
NE PAS DIFFUSER CES COLONNES